APPLICATION EN AUTONOMIE COMPLETE SUR GMAO

Vous allez réaliser un parcours complet sur la GMAO ACCEDER (de la création d’un équipement ainsi que son arborescence jusqu’au plan de préventif)

Dossier technique :

- Dossier technique de la centrale de pompage

- Documents techniques de la pompe centrifuge

- Documentation technique sur des cartouches de filtration

TRAVAIL A EFFECTUER

A – Configuration des zones de localisation

Dans les paramètres, configurer les informations suivantes :

Zone de localisation 1 : PISCINE

Zone de localisation 2 : CENTRALE DE POMPAGE

Catégorie : POMPAGE (Si elle n’existe pas)

B – Création de l’arborescence de l’équipement

A partir de l’arborescence partielle donnée et de l’analyse fonctionnelle fournie en page 50 du dossier technique de la centrale de pompage, terminer l’arborescence de la centrale.

FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR.

Créer en GMAO un matériel appelé « Centrale de pompage » (on le mettra « HORS SECTION ») et créer son arborescence.

Dans les paramètres, définir un taux horaire de la centrale à 450 €/heure

C – Affectation de pièces à l’équipement

Ajouter la pièce « Pompe ETANORM G0326-125.1-G1 » :

- Nombre à rentrer 2 ; dont 1 doit être installée

- Fournisseur « hydrotechnik »

- Prix unitaire : 1249€

Ajouter la pièce « Cartouche de filtration céramique régénérable 0,45µm » :

- Nombre à rentrer 6 ; dont 1 doit être installée

- Fournisseur « hydrotechnik »

- Prix unitaire : 89.90€

D – Affectation de documentations à l’équipement

Ajouter l’ensemble des documentations relatives à la pompe centrifuge

E – CREATION D’UN PLAN DE PREVENTIF

A partir des informations fournies dans le livret de maintenance de la pompe, déterminer les opérations préventives à réaliser.

FAIRE VALIDER PAR LE PROFESSEUR.

Entrer en GMAO ce plan de maintenance.